上饶市排水防涝提升工程解放河泵站设备报价函
报价单位：                          （盖公章）
联系人及电话：                      
报价内容：
	序号
	名称
	型号
	单位
	暂定数量
	单价
	总价
	备注

	1
	粉碎性格栅
	Q=4000M3/H渠宽B=2000,N=7.5KW
	套
	2
	
	
	2用，自带安装导轨等配件，上方附带人工格栅

	2
	潜污泵
	Q=1900M3/H,H=16M,N=132KW
	台
	5
	
	
	4用1备，变频，带自冷却系统

	3
	不锈钢闸门
	1500*1500,N=1.5KW
	个
	4
	
	
	手电两用，双向闸门，反向承压能力不小于10m

	4
	超声波液位计
	0-12M
	套
	2
	
	
	

	5
	离子除臭装置
	Q=2000M3/H,N=5KW
	套
	1
	
	
	成套系统，含风机及配件管等

	6
	在线水质监测仪
	COD\氨氮、TP
	套
	1
	
	
	防爆型

	7
	水利闸门更换
	5*2M,N=5.5KW
	套
	2
	
	
	手电两用，尺寸以现场实际为准，实施前需复测

	8
	双法兰限位伸缩接头
	DN600
	个
	5
	
	
	

	9
	手动蝶阀
	DN600
	个
	5
	
	
	

	10
	微阻缓闭止回阀
	DN600
	个
	5
	
	
	

	11
	双法兰限位伸缩接头
	DN1200
	个
	1
	
	
	

	12
	手动蝶阀
	DN1200
	个
	1
	
	
	

	13
	电磁流量计
	DN1200
	个
	1
	
	
	

	14
	钢制三通
	1200*600
	个
	5
	
	
	Q235B

	15
	90°弯头
	DN600
	个
	5
	
	
	Q235B

	16
	偏心异径管
	DN500*600
	个
	5
	
	
	Q235B

	17
	钢制法兰
	DN600
	个
	15
	
	
	Q235B

	18
	钢制法兰
	DN1200
	个
	3
	
	
	Q235B

	19
	法兰盲盘
	DN1200
	个
	1
	
	
	Q235B

	20
	防水套管
	DN600
	个
	15
	
	
	Q235B

	21
	防水套管
	DN1200
	个
	2
	
	
	Q235B

	22
	管道支架
	DN600
	个
	10
	
	
	不锈钢

	23
	钢管
	D630*9
	米
	52
	
	
	Q235B

	24
	钢管
	D1210*10
	米
	25
	
	
	Q235B

	25
	钢砼管
	DN1500
	米
	2
	
	
	Ⅲ级钢砼管

	26
	流量计井
	5000*3400
	座
	1
	
	
	钢筋砼

	27
	防水套管
	DN200
	个
	1
	
	
	Q235B

	28
	90°弯头
	DN1200
	个
	3
	
	
	Q235B

	29
	除臭风管
	DN100
	米
	2
	
	
	含三通、法兰、弯头等管配件、并配套支架、间距≤4m

	30
	除臭风管
	DN200
	米
	11
	
	
	含三通、法兰、弯头等管配件、并配套支架、间距≤4m

	31
	除臭风管
	DN250
	米
	4
	
	
	含三通、法兰、弯头等管配件、并配套支架、间距≤4m

	32
	风管蝶阀
	DN100
	只
	3
	
	
	成品

	33
	风管蝶阀
	DN200
	只
	1
	
	
	成品

	34
	千式变压器
	SCB18-800kVA
10/0.4kV/Ud=6%D,yn11
	台
	2
	
	
	

	35
	10kV高压配电柜
	KYN28A-12
	台
	6
	
	
	

	36
	低压进线柜
	MNS型
	台
	2
	
	
	

	37
	有源滤波无功补偿柜
	MNS型，280kVAr+250A
	台
	2
	
	
	

	38
	低压变频柜
	MNS型，配套132kW变频器
	台
	5
	
	
	

	39
	低压联络柜
	MNS型
	台
	1
	
	
	

	40
	低压配电柜
	MNS型
	台
	1
	
	
	

	41
	直流屏
	60Ah,DC220V
	台
	1
	
	
	

	42
	照明/动力配电箱
	非标，按系统图定制
	台
	2
	
	
	

	43
	A型应急照明集中电源箱
	IP33 DC36V输出，详见系统图
	台
	1
	
	
	带消防标识

	44
	日常照明兼备用照明(双管)
	2x36W LED
	盏
	5
	
	
	吸顶安装自带蓄电池180min

	45
	LED吸顶灯
	18W LED
	盏
	2
	
	
	吸顶安装

	46
	LED吸顶灯
	20W LED
	盏
	2
	
	
	吸顶安装

	47
	防水防潮LED吸顶灯
	8W LED
	盏
	1
	
	
	吸顶安装

	48
	单联单控开关
	
	个
	2
	
	
	底距地1.3m

	49
	双联双控开关
	
	个
	4
	
	
	底距地1.3m

	50
	单相二、三级插座
	250V,16A
	个
	7
	
	
	底边距地0.3m安装

	51
	单相柜式空调插座
	250V,20A
	个
	2
	
	
	底边距地0.3m安装

	52
	应急安全出口标志灯(中型)
	A类1x3W DC36V
	盏
	4
	
	
	门上0.2m安装

	53
	应急疏散照明灯
	A类1x6W DC36V
	盏
	5
	
	
	挂墙安装，距地2.5m

	54
	总等电位联结箱(MEB)
	铜排-75X10 L=600mm
	个
	1
	
	
	

	55
	局部等电位联结箱(LEB)
	铜排-40x5
	个
	1
	
	
	

	56
	热镀锌圆钢
	Ø12
	米
	按实际计入
	
	
	

	57
	热镀锌扁钢
	-25x4/-40x4
	米
	按实际计入
	
	
	

	58
	不锈钢扁钢
	-25x4/-40x4
	米
	按实际计入
	
	
	

	59
	电力电缆
	YJV-10005x6
	米
	10
	
	
	

	60
	电力电缆
	YJV-10003x10
	米
	10
	
	
	

	61
	电力电缆
	YJV-10003x6
	米
	10
	
	
	

	62
	电力电缆
	WDZN-BYJ-450/7503x2.5
	米
	按实际计入
	
	
	

	63
	电力电缆
	NH-BV-450/7503x4
	米
	按实际计入
	
	
	

	64
	电力电缆
	BV-450/7503x4
	米
	按实际计入
	
	
	

	65
	电力电缆
	NH-BV-450/7503x2.5
	米
	按实际计入
	
	
	

	66
	电力电缆
	BV-450/7503x2.5
	米
	按实际计入
	
	
	

	67
	控制电缆
	WDZN-RYS-450/7502x2.5
	米
	按实际计入
	
	
	

	68
	控制电缆
	NH-KVV-450/7504x2.5
	米
	按实际计入
	
	
	

	69
	镀锌钢管
	SC50/SC32/SC25/SC20
	米
	按实际计入
	
	
	

	70
	动力配电箱
	成套设备自带
	台
	1
	
	
	设备保护级别Gb
     IP65

	71
	设备电控箱/柜
	成套设备自带，带PLC
	套
	1
	
	
	设备保护级别Gb
     IP65

	72
	防爆型防腐防潮LED灯
	1x50W
	盏
	2
	
	
	设备保护级别Gb
标高69.35处挂墙安装

	73
	防爆型单联单控开关
	
	个
	1
	
	
	设备保护级别Gb
底距钢梯踏步1.3m

	74
	防水防尘型检修电源箱
	非标，按系统图定制
	台
	1
	
	
	设备保护级别Gb
  底距地1.5m

	75
	防水防尘按钮箱
	IP55,不锈钢箱体
	套
	5
	
	
	设备保护级别Gb
  底距地1.5m

	76
	防水防尘接线箱
	IP55,不锈钢箱体
	套
	5
	
	
	设备保护级别Gb
  底距地1.5m

	77
	总等电位联结箱(MEB)
	铜排-75X10 L=600mm
	个
	1
	
	
	

	78
	局部等电位联结箱(LEB)
	铜排-40x5
	个
	1
	
	
	

	79
	热镀锌圆钢
	Ø12
	米
	按实际计入
	
	
	

	80
	热镀锌扇钢
	-25x4/-40x4
	米
	按实际计入
	
	
	

	81
	不锈钢扁钢
	-25x4/-40x4
	米
	按实际计入
	
	
	

	82
	电力电缆
	NH-BV-450/7503x4
	米
	按实际计入
	
	
	

	83
	电力电缆
	NH-BV-450/7503x2.5
	米
	按实际计入
	
	
	

	84
	镀锌钢管
	SC32
	米
	按实际计入
	
	
	

	85
	镀锌钢管
	SC25
	米
	按实际计入
	
	
	

	86
	镀锌钢管
	SC20
	米
	按实际计入
	
	
	

	87
	不锈钢槽式电缆桥架
	400x200安装附件成套
	米
	9.5
	
	
	

	88
	不锈钢槽式电缆桥架
	150x75安装附件成套
	米
	4.5
	
	
	

	89
	横梁
	热镀锌型钢62x41x10x8x2.5
	件
	1
	
	
	Q235B热镀锌

	90
	中压块
	铝合金(6063T5)
	套
	1
	
	
	

	
	
	配套内六角防松螺栓M8X40(弹垫+M8塑翼螺母)
	
	
	
	
	

	91
	边压块
	铝合金(6063T5)
	套
	1
	
	
	

	
	
	配套内六角防松螺栓M8X40(弹垫+M8塑翼螺母)
	
	
	
	
	长度可按现场安装情况调整

	92
	擦条挂钩及底板连接件
	6mm厚
	套
	1
	
	
	

	93
	M10外六角螺栓连接副
	M10X40螺栓+大平垫10+弹垫10+M10塑翼螺母
	件
	1
	
	
	

	94
	PLC控制屏
	含PLC、触摸屏、工控软件等
	台
	1
	
	
	

	95
	DI模块
	32路DI，含接线端子
	块
	2
	
	
	

	96
	DO模块
	16路DO，含接线端子
	块
	2
	
	
	

	97
	AI模块
	16路AI，含接线端子
	块
	2
	
	
	

	98
	AO模块
	8路AO，含接线端子
	块
	1
	
	
	

	99
	通讯模块
	modbus协议
	块
	1
	
	
	

	100
	UPS
	3kva，60min
	台
	1
	
	
	

	101
	16口工业级交换机
	es-1026
	台
	1
	
	
	

	102
	插座
	安全型 三孔插座
	个
	1
	
	
	

	103
	柜灯
	
	个
	2
	
	
	

	104
	加热器
	
	个
	1
	
	
	

	105
	温湿度控制器
	
	个
	1
	
	
	

	106
	风扇
	
	个
	2
	
	
	

	107
	端子排
	UK2.5
	块
	1
	
	
	

	108
	防浪涌电压保护器
	ERT40-T2-320
	个
	4
	
	
	

	109
	断路器
	10A 1P
	个
	8
	
	
	

	110
	断路器
	10A 2P 30MA 0.1S
	个
	1
	
	
	室外型，防护等级IP65

	111
	断路器
	25A 1P
	个
	1
	
	
	室内型，含支架

	112
	视频前端箱
	安装摄像机电源、交换机及防雷器
	台
	1
	
	
	室外型，防护等级IP65

	113
	高清数字枪机
	400万像素，红外距离≥30m，DC24V
	台
	3
	
	
	

	114
	高清数字云台球机
	400万像素，红外距离≥30m，DC24V
	台
	3
	
	
	

	115
	CCTV视频监控平台软件
	
	套
	1
	
	
	存储3个月数据

	116
	中心管理服务器
	
	台
	1
	
	
	

	117
	NVR网络硬盘录像机
	16;路，配10块8T硬盘
	台
	1
	
	
	

	118
	在线式UPS
	与计算机监控系统共用
	台
	1
	
	
	

	119
	控制键盘
	
	块
	1
	
	
	

	120
	视频工作站（视频监控计算机）
	I5及以上处理器，16G内存，1T硬盘，256G固态硬盘，23显示器
	台
	1
	
	
	

	121
	核心交换机
	24个10/100/1000base-t以太网端口4个100/1000SFP
	台
	1
	
	
	

	122
	光电转换器
	
	对
	2
	
	
	

	123
	网络机柜
	19寸标准机柜42U，含光纤配线支架、配电回路与周界报警系统合用
	台
	1
	
	
	

	124
	电源线
	RVV-3*1.5
	米
	200
	
	
	

	125
	电源线
	RVV-3*2.5
	米
	50
	
	
	

	126
	通讯线
	CAT.UTP-6e
	米
	200
	
	
	

	127
	通讯线
	4芯单模光纤
	米
	50
	
	
	

	128
	保护管
	SC20
	米
	400
	
	
	

	129
	保护管
	SC25
	米
	10
	
	
	

	130
	监控支架
	设备配套提供
	套
	6
	
	
	备注

	131
	门禁系统
	设备配套提供
	套
	3
	
	
	2用，自带安装导轨等配件，上方附带人工格栅


具体以实际施工所用数量为准。
备注：
1）本项目采用费用含税包干方式，即以上报价包括材料费、人工费、制作费、安装费、运费、装卸费、税金、利润等一切费用，采购方不再支付其他费用。
我公司提供材料税率为     %，税名为           的增值税专用发票。并承诺不予以调价。
本合同数量为暂定数量，单价为固定价，最终结算按甲方实际确认的数量及总价为准。
支付方式：                       。
项目施工工期：30天 。                                               

保修期及质保期（月）：                                                      
其他：                                                      
