上饶市中心城区排水防涝提升工程设计采购施工总承包（EPC）项目非开挖管道修复报价函

报价单位：                          （盖公章）

联系人及电话：

报价内容：

| 清单及相关参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量(暂定） | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 管道局部树脂固化 | DN300 | 环 | 13 |  |  | 本项目非开挖修复包含：人工、材料、机械、气囊封堵、CCTV检测、修复前预处理、修复前后照片等一切资料 |
|  | DN400 | 环 | 45 |  |  |  |
|  | DN500 | 环 | 21 |  |  |  |
|  | DN600 | 环 | 19 |  |  |  |
|  | DN800 | 环 | 7 |  |  |  |
|  | DN1000 | 环 | 6 |  |  |  |
|  | DE400 | 环 | 4 |  |  |  |
|  | DE500 | 环 | 3 |  |  |  |
| 整体紫外线光固化 | DN300 | m | 231 |  |  | 本项目非开挖修复包含：人工、材料、机械、气囊封堵、CCTV检测、修复前预处理、修复前后照片等一切资料 |
|  | DN400 | m | 156 |  |  |  |
|  | DN500 | m | 134 |  |  |  |
|  | DN600 | m | 104 |  |  |  |
|  | DN800 | m | 111 |  |  |  |
|  | DE400 | m | 29 |  |  |  |
| 具体参数：达到国家施工验收规范标准合格及以上。 |  |  |  |  |  |  |

具体以实际施工所用数量为准。

备注：

1）本项目采用费用含税包干方式，即以上报价包括材料费、人工费、机械费、安装费、运费、装卸费、税金、利润等一切费用，采购方不再支付其他费用。

- 我公司提供税率为     %，税名为           的增值税专用发票。 并承诺不予以调价。

- 本合同数量为暂定数量，单价为固定价，最终结算按甲方实际确认的数量及总价为准。

- 支付方式：                       。

- 项目施工工期：90天 。

- 保修期及质保期（月）：

- 其他：